Český návod k použití

Multifunkční elektrický vozík se schodolezem A1 L Strong

Upozornění: Tento návod je vytvořen jako český uživatelský návod na základě dostupných informací o elektrických schodolezech a multifunkčních transportních vozících obdobné konstrukce. Před uvedením do provozu vždy prostudujte originální dokumentaci výrobce.

1. Určení výrobku

Multifunkční elektrický vozík A1 L Strong je určen pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu po rovných plochách, rampách a schodištích za asistence doprovázející osoby.

Zařízení umožňuje:

- přepravu po rovném povrchu,

- výjezd a sjezd schodů,

- přepravu v budovách i venkovním prostředí,

- bezpečný transport osoby pomocí bezpečnostních pásů.

Vozík smí obsluhovat pouze proškolená osoba.

2. Bezpečnostní pokyny

Nikdy nepoužívejte vozík:

- na eskalátorech,

- na pohyblivých chodnících,

- při poškození pásového mechanismu,

- při vybitých bateriích,

- bez připoutání přepravované osoby,

- na mokrých, zledovatělých nebo kluzkých schodech.

Před každým použitím zkontrolujte:

- stav baterie,

- funkčnost ovládacích tlačítek,

- neporušenost bezpečnostních pásů,

- stav pásového systému,

- dotažení všech šroubů.

Při přepravě musí mít osoba ruce uvnitř vozíku a nesmí se pokoušet zachytávat zábradlí nebo stěny.

3. Popis hlavních částí

- Ovládací rukojeť

- Ovládací panel

- Bezpečnostní pás

- Sedák

- Opěrka zad

- Loketní opěrky

- Opěrka nohou

- Hlavní rám

- Pásový schodolez

- Nabíjecí konektor

- Bateriový modul

- Hlavní vypínač

4. Nabíjení baterie

- Vozík vypněte hlavním vypínačem.

- Připojte nabíječku do elektrické sítě 230 V.

- Připojte nabíjecí konektor k vozíku.

- Po úplném nabití odpojte nabíječku.

Doporučení

- Baterii nabíjejte po každém použití.

- Nenechávejte baterii dlouhodobě zcela vybitou.

- Nabíjejte pouze v suchém prostředí.

5. Příprava k použití

- Rozložte vozík.

- Zkontrolujte stav baterie.

- Usaďte uživatele.

- Zapněte bezpečnostní pás přes hrudník.

- Upravte opěrku nohou.

- Zapněte hlavní vypínač.

6. Jízda po rovném povrchu

- Uchopte rukojeti.

- Zvolte požadovaný směr.

- Pomalu se rozjeďte.

- Vyhýbejte se překážkám vyšším než 20 mm.

- Při zastavení použijte brzdu.

7. Výjezd po schodech

Před zahájením

- Zkontrolujte dostatečnou kapacitu baterie.

- Ověřte nosnost schodiště.

- Přesvědčte se, že schody nejsou mokré.

Postup

- Přistavte vozík ke spodnímu schodu.

- Aktivujte režim SCHODY.

- Nakloňte vozík podle pokynů výrobce.

- Pásový mechanismus se opře o schody.

- Stiskněte tlačítko výjezdu.

- Udržujte stabilní polohu během celého výjezdu.

- Po dosažení podesty přepněte zpět do režimu JÍZDA.

8. Sjezd po schodech

- Přistavte vozík k hornímu okraji schodiště.

- Aktivujte režim SCHODY.

- Pomalu najeďte pásovým mechanismem na první schod.

- Stiskněte tlačítko sjezdu.

- Neustále držte obě rukojeti.

- Po dosažení spodní podesty přepněte do režimu JÍZDA.

Při sjezdu nikdy nepouštějte ovládací rukojeti.

9. Nouzové zastavení

V případě nebezpečí:

- Uvolněte ovládací tlačítko.

- Stiskněte nouzové STOP.

- Vozík zajistěte proti pohybu.

- Zkontrolujte příčinu poruchy.

10. Údržba

Denně

- očistěte vozík vlhkým hadříkem,

- zkontrolujte pásy,

- zkontrolujte stav nabití.

Měsíčně

- kontrola všech spojů,

- kontrola pásového mechanismu,

- kontrola kol.

Každých 12 měsíců

- odborná servisní prohlídka.

11. Čištění

Nepoužívejte:

- tlakové myčky,

- agresivní chemikálie,

- rozpouštědla.

Používejte:

- měkký hadřík,

- slabý roztok saponátu,

- dezinfekční prostředky vhodné pro zdravotnické pomůcky.

12. Skladování

- Teplota: 0–40 °C

- Relativní vlhkost: do 80 %

- Suché a větrané prostředí

- Chránit před přímým sluncem

13. Technické údaje (orientační)

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Typ zařízení | Elektrický schodolez s vozíkem |
| Napájení | Akumulátor 24 V |
| Nabíjení | 230 V / 50 Hz |
| Maximální nosnost | dle štítku výrobce |
| Použití | Interiér i exteriér |
| Bezpečnostní pás | Ano |
| Nouzové zastavení | Ano |

Důležité upozornění

Zařízení smí být používáno pouze proškolenou osobou. Před prvním použitím doporučujeme praktický nácvik výjezdu a sjezdu schodů bez pasažéra. Schodolez není určen k přepravě nákladů ani jiných předmětů.

- Postup použití – jízda po schodech (s obrázky)

Výjezd po schodech

  - Přistavit vozík ke schodům.

  - Naklopit vozík dozadu, aby se pásy opřely o schod.

  - Zapnout režim SCHODY.

  - Stisknout tlačítko NAHORU.

  - Udržovat stabilní polohu během výjezdu.

  - Na podestě přepnout na režim JÍZDA.

Sjezd po schodech

  - Přistavit vozík k hornímu okraji schodiště.

  - Naklopit vozík dozadu.

  - Zapnout režim SCHODY.

  - Stisknout tlačítko DOLŮ.

  - Kontrolovat rychlost a stabilitu.

  - Po dojezdu přepnout na režim JÍZDA.

- Bezpečnostní pravidla

  - uživatel musí být připoután bezpečnostním pásem,

  - nepoužívat na mokrých schodech,

  - nepouštět ovládací rukojeti,

  - před prvním použitím provést nácvik bez pasažéra.

- Nabíjení a údržba

  - správné nabíjení baterie,

  - čištění a dezinfekce,

  - pravidelná servisní kontrola.

Dodavatel : AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o. Pamětice 17, 39701 Písek tel. 773752075 www.aktiv.cz